# Опросный лист на центробежный насос / Questionnaire for a centrifugal pump

| Заказчик* / Customer* |  |
| --- | --- |
| Название объекта */ Site * |  |
| № поз./ Item No. |  |
| Адрес объекта*/ Site address* |  |
| Контактное лицо*/ Contact * |  |
| Телефон/ Факс* Tel / Fax* |  | Электрон. Почта/ E-mail: |  |
| Кол-во насосов / Number of pumps | Всего / Total | Рабочих / Working | / Резервных / Reserve |
| Тип насоса*/ Pump type* : □ горизонтальный/ horizontal, □ вертикальный/ vertical, □ погружной/ immersable, □ полупогружной/ semi-submersable, □ консольный/ end-suction, □ многоступенчатый/ multi-stage, □ прочее/ others _______________) |
| Необходим ли вам насос по API ?/ Do you need in API pump? Да/Yes □ Нет/No □ |
| Укажите марку существующего оборудования/ Indicate brand of existing equipment |  |
| Материал исполнения, рекомендуемый заказчиком*/ Recommend material by customer* |  |
| Тип уплотнения/Seal type: □ сальниковое/gland seal; □ механическое одинарное/single; механическое двойное/double (□ без давления/ non pressurized, □ под давлением/ pressurized); □ герметичный / hermetic. |
| QНОМ, м³ /ч * / Capacity (Nom), м³ /h * |  | ННОМ, м. ст. ж. * / Differential head, m * |  |
| QMIN, м³ /ч / Capacity (Min), м³ /h |  | QМАХ, м³ /ч / Capacity (Max), м³ /h |  |
| Рнас. паров,бар абс/Vapor pressure,bar abc |  | РВЫХ, бар изб/ Discharge pressure, bar g |  |
| РВХ, бар изб/ Suction pressure, bar g |  | NPSHa (кавитационный запас системы), м. ст. ж. / NPSHa, m |  |
| Перекачиваемая среда* / Medium pumped* |
| Тип или название жидкости* / Liquid type or name * |  |
| Плотность, кг/м3 * / Specific Gravity , kg/m3 * |  | Вязкость,сСт. / Viscosity ,сSt |  | Температура,ºС * / Temperatute,ºС * |  |
| Содержание тв. включений, % */ Solids,%* 1) |  | Размер тв. включений, мм / Solids size, mm |  | Твердость включений, ВН/ Solid hardness, ВН |  |
| Особенности жидкости * (токсичность, загазованность, выпадение осадка и т.п.) / Liquid* (toxicity, danger, precipitation and etc.) |  |
| Тип привода* / Driver type* |
| Электродвигатель / Electric Motor □ | Турбина / Turbine □ | Дизель / Diesel □ | ЧРП / VFD □ |
| В случае привода от электродвигателя: / In case of electric motor driven: |
| Частота, мин-1 / RPM, min-1 |  | Кол-во фаз / Phase |  | Напряжение, В / Voltage, V |  |
| Класс изоляции / Insulation class |  | Класс пылевлагозащиты / IP | IP____ | Взрывозащита * / Explosion protection * |  |
| Расположение* / Location* |
| наружное / outdoor □ | под навесом / under shed □ | с отоплением / with heating □ |
| в помещении / indoor □ | без навеса / without shed □ | без отопления / without heating □ |
| мин и макс темп-ра окруж. cреды * / min & max temperature of environment* |  | Средняя температура наиболее холодной 5-дневки: / 5 cold days average: |  |
| Требуемые КИП / Required instrumentations |  |
| Запасные части / Spare parts |  |
| Дополнительные требования (увеличенная гарантия и т.п.) / Supplementary claim (extended guarantee and etc) |  |

* Красным жирным шрифтом и звездочкой выделены графы обязательные для заполнения/ The data fields marked read have to be fille